## Sheet1
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预估价格
1 | 控制板 | KD-01-A | 6 | 件 | 14778
2 | 逆变主控板 | RPCD-02C | 1 | 件 | 9908
3 | 交流传动装置控制插件 | 佳A2V/5C55TBL-1C | 2 | 件 | 232
4 | 交流传动装置控制插件 | MMF-09D24TS | 3 | 件 | 5139
5 | 交流传动装置控制插件 | GHLJ-1 | 15 | 件 | 57681
6 | 交流传动装置控制插件 | BP8Y-806/6305 | 1 | 件 | 757.5
7 | 立环强磁机触发板 | KGCP | 3 | 件 | 6541.5
8 | 二次功率模块 | CCM-2 | 1 | 件 | 1316
9 | 独立电源的两路脉冲放大 | IA-OPTIC-PLUSE-2CH | 12 | 件 | 50510.4
10 | HAYEARD | 61F-001S | 1 | 件 | 5189
11 | 测径仪高温计插座 | J45,12WAY FREE SOCKET/010-600 | 1 | 件 | 1141.7
12 | 测径仪镜片/圆形 | L62L-0056(61K-017之一 | 1 | 件 | 5608
13 | 测径仪数显流量表 | MODEL91 RANGE1-999 SN：T378（72W-008之一） | 1 | 件 | 1725
14 | WATER FLOWETER INDICATOR BOX ASSY | 72W-008 | 2 | 件 | 64572.8
15 | KLIPPON RELAY | 010-0554 | 3 | 件 | 612
16 | CABLE PLVG-2WAY | 10-114(L62E-0003之一） | 1 | 件 | 763.5
17 | 硅元件 | ZP-50A/1200V | 1 | 件 | 21.5
18 | 散热器 | ZP-200A | 3 | 件 | 21
19 | 可控硅 | KP-20A/1200V | 1 | 件 | 38.5
20 | 高压硅堆 | ZCL-150/0.1 | 2 | 件 | 225
21 | 高压硅堆 | JZCL-75/0.1 | 4 | 件 | 210
22 | 高压硅堆 | ZCL-5/0.05 | 3 | 件 | 91.5
23 | 高压硅堆 | ZCL-25/0.1 | 2 | 件 | 27
24 | 晶体管 | 3CG-7F | 10 | 件 | 30
25 | 可控硅 | KP-10A/1200V | 5 | 件 | 142.5
26 | 分流器 | FL-750A | 2 | 件 | 81.2
27 | 可控硅 | KP-50A/1500V | 2 | 件 | 244
28 | 可控硅 | KP-200A/1000V | 16 | 件 | 3272
29 | 可控硅 | KP-30A/1200V | 10 | 件 | 715
30 | 电阻 | ZX-2-2/1.1 | 1 | 件 | 160.5
31 | 加密狗 | DEFMR-MA | 3 | 件 | 50314.05
32 | FA2004B电子天平显示电路板 | WZ-1 | 1 | 件 | 3440
33 | 可控硅元件 | KS-50/600V | 6 | 件 | 171
34 | 可控硅元件 | BTA08 600C | 10 | 件 | 135
35 | 可控硅元件 | 41A/600V | 10 | 件 | 235
36 | 可控硅 | KP-20A/1000V 1200V | 5 | 件 | 202.5
37 | 可控硅 | KP-10A 1000V307 | 5 | 件 | 202.5
38 | 电阻 | ZG12-1500W/400 | 5 | 件 | 65
39 | 压敏电阻 | 10KA 680V | 20 | 件 | 1250
40 | BP17Y系列 频敏变阻器 | BP8Y-912 | 2 | 件 | 10402
41 | 二极管 | ZP10A/1000V | 9 | 件 | 72
42 | 二极管 | ZP10A/1000V | 4 | 件 | 20
43 | 三极管 | GB311 | 44 | 件 | 110
44 | 单晶管 | BT-33F | 5 | 件 | 7.5
45 | 电源箱 | DYF-3110 | 1 | 件 | 418.5
46 | 连接电缆 | 6FX8002-2CA31-1ABO | 15 | 件 | 9396.75
47 | 台达模块 | DVP04DA-H2 | 2 | 件 | 2034.2
48 | 台达模块 | DVP16HP11R | 1 | 件 | 296.8
49 | 台达模块 | DVPPF02-H2 | 1 | 件 | 1739.5
50 | 台达模块 | DVP32EH00R2 | 1 | 件 | 1969.1
51 | CPU风扇 | DC12V | 2 | 件 | 45
52 | 清灰单片机 | TEC-JZ28 | 4 | 件 | 4644
53 | 模板 | 6GK1161-3AA01 | 1 | 件 | 3253
54 | 模拟量输出模块 | AAM50 | 3 | 件 | 5271
55 | 控制板 | EP-4854A-C5Z10S10-07 | 1 | 件 | 4309.5
56 | 控制板 | QB4-280KW | 1 | 件 | 4173.5
57 | 单项调压通讯器 | TCW-32B | 2 | 件 | 4768.4
58 | 模板 | SMR 0124 | 1 | 件 | 1884.5
59 | 模件 | E-16ND2 | 2 | 件 | 1309
60 | 调试电路板 | E－5A | 1 | 件 | 776
61 | 自动清洗机文本屏 | TP-04（带程序） | 1 | 件 | 7380
62 | 人机界面 | TP177B | 2 | 件 | 13872
63 | 超声波清洗机三相桥 | XK2 | 5 | 件 | 5905
64 | 自动清洗机PLC | DLTAES24 (带程序） | 1 | 件 | 7380
65 | P/F链柜体风扇 | 6ES5 981-OHA11 | 1 | 件 | 6990.4
66 | OMORON编程器 | C200H-PR-027-E | 1 | 件 | 1250.9
67 | 测径仪数显流量表115V电源 | 72W-008之一 | 1 | 件 | 16605
68 | DI板 | 6ES5 436-7LA11 | 1 | 件 | 1204.5
69 | OMORON/开关量输入模板 | ID212 | 3 | 件 | 3752.7
70 | 通讯板 | 6GK5208-0BA00-2AA3 | 1 | 件 | 1448
71 | 板子 | 6ES5 456-7LA11 | 2 | 件 | 5088
72 | 板子 | 6ES5 456-7LA11 | 1 | 件 | 2235
73 | TM接口模板 | 6ES5306-7LA11 | 1 | 件 | 1770.5
74 | 液密畜电池 | EXBA-4 | 20 | 件 | 190
75 | 3#油库油水分离机电加热器 | XC-03 | 6 | 件 | 13675.2