## Sheet1
序号 | 名称 | 规格型号 | 实际数量 | 计量单位 | 预估金额
1 | 扒炉机耐震压力表(18) | 213.40-100 0-250bar,R1/2“ | 2 | 件 | 2378
2 | 扒炉机耐震压力表(17) | 213.40-100 0-400bar,R1/2“ | 2 | 件 | 2378
3 | 扒炉机压力表(06) | 213.40-100 0-60bar,R1/2“ | 2 | 件 | 2378
4 | 手动调节阀<SDTJF001> | T40H-40 DN100 | 2 | 件 | 2240.6
5 | 液位计三通阀 | XDY106-18.4 | 2 | 件 | 2318.8
6 | 奥里弄电极 | 212952-001 | 2 | 件 | 6976
7 | 氢探头 | 0-100% | 1 | 件 | 12103.7
8 | 溶解氧电极 | DL5PPB-100-0000-000 | 1 | 件 | 6241.5
9 | CO报警探头 | CA-386D | 4 | 件 | 1050
10 | 压力表 | SMMG1/2“-(100-400BAR) | 5 | 件 | 1240
11 | 耐震压力表 | SMMG1/2-100BAR(213.53.100.10MPA) | 10 | 件 | 3145
12 | 压力变送器 | YYB-R 0-2MPA | 1 | 件 | 5246.5
13 | 压力继电器 | DP-63(A)B | 8 | 件 | 6176.8
14 | 电磁流量计 | 10D1475YN11PL29AA | 1 | 件 | 32118.8
15 | 电磁流量计 | 10D1475YN12PL29AA | 1 | 件 | 33389.3
16 | 涡街流量计 | FFM63DS40EDAAE1600 | 1 | 件 | 8636.6
17 | 涡街流量计 | FFM63DS80EDAAE1600 | 1 | 件 | 8938.3
18 | 涡街流量计 | LU-1304 | 1 | 件 | 16251.9
19 | 流量开关 | 65I-50A | 1 | 件 | 32457.6
20 | 液位控制继电器 | YKJD24-BH-600-400 | 1 | 件 | 1397.2
21 | 转速探头 | CS-1 | 1 | 件 | 354.2
22 | 无纸记录仪 | DX210-1-3/A5/220V | 1 | 件 | 21977
23 | 操作器 | DFD-07 220VAC | 1 | 件 | 857.5
24 | 分光光度计 | 722S | 1 | 件 | 3287.9
25 | 阀门定位器 | 961-116-0-01 | 1 | 件 | 2155.6
26 | 放大卡及支架 | E-ME-T-05H | 8 | 件 | 82409.2
27 | 零点变送器 | DMT142 | 1 | 件 | 3744.3
28 | 风机转速表 | SZC-04 | 1 | 件 | 2150.5
29 | 称重传感器 | CYLG-80T | 1 | 件 | 7722.4
30 | 称重主机 | PR1612/02 | 1 | 件 | 25406.5
31 | 称重仪表 | DS822-A3 | 1 | 件 | 3468
32 | 定氢仪气动柜 | IR28100530（修复） | 1 | 件 | 23060
33 | 定氢仪测量板 | HYD-PC | 1 | 件 | 16758
34 | 半导体点温计 | 68型 0-300°C | 1 | 件 | 121.1
35 | 压力表 | 45-2462RS | 9 | 件 | 6124.5
36 | 压力表 | 35-1009SW | 6 | 件 | 3084
37 | 电压传感器 | LV-100 | 4 | 件 | 3158.4
38 | 直装压力变送器 | PMP131 0-250Pa | 1 | 件 | 2681
39 | 差压变送器 | EDR-75 1/3KPa | 1 | 件 | 6593.3
40 | 压力开关 | 880400 | 10 | 件 | 11410
41 | 压力继电器 | HED40R0/100Z14L220S | 2 | 件 | 834.4
42 | 液压控制器 | 2541.y-6 | 1 | 件 | 18.2
43 | 转子流量计表头 | AMH251SY-05012020 | 2 | 件 | 25830
44 | 液位开关 | TAYW-YK 0-3m | 2 | 件 | 1881.6
45 | 液位继电器 | YRED24-200 | 3 | 件 | 945
46 | 液位继电器 | YJKD24-740℃ | 1 | 件 | 290.5
47 | 液位继电器 | YKJD-600 | 5 | 件 | 934.5
48 | 液位温度计 | YWZ-45UT | 2 | 件 | 172.2
49 | 料位计 | LEVL-RASE22201/4N/AC220V | 3 | 件 | 8414.7
50 | 智能流量积算仪 | WC－83A3300 | 1 | 件 | 1892.5
51 | 操作器 | EN6000B4-37 | 1 | 件 | 1234.1
52 | 操作器 | DFQ-2100 | 2 | 件 | 2017.4
53 | 操作器 | DFD-07 220VAC | 5 | 件 | 4529
54 | 电子开方器 | DTK-03.10MA | 2 | 件 | 14065.8
55 | 调节器 | DTL-2100 | 1 | 件 | 746.2
56 | 天车遥控器 | 接收器860RX-MD-10B 发射器860TX-10-05B | 1 | 件 | 5597.9
57 | 记录仪 | ER181-GBPD | 2 | 件 | 8595
58 | 记录仪 | ER181 ON1000C | 1 | 件 | 2899.5
59 | 伺服放大器 | 3610.0 | 2 | 件 | 2121
60 | 电动执行器 | DKJ-310 四川 大连 250 N/m | 5 | 件 | 2838.5
61 | 伺服放大器 | FC-II | 5 | 件 | 3370.5
62 | 增强型伺服放大器 | ZP2-04JL | 4 | 件 | 3614.8
63 | 电动二通阀控制头 | RA-3041-7326 24VDC | 1 | 件 | 30450.4
64 | 位置发送器 | 4-20MA | 4 | 件 | 1876
65 | 料位计 | LEVEL-EASEI11I-MFL800m 0-8m | 2 | 件 | 58644.9
66 | 电压表 | 1T1-250 | 1 | 件 | 13.5
67 | 电压表 | 66T±0-300V | 1 | 件 | 28
68 | 电压表 | 85L1-750V | 6 | 件 | 171
69 | 电压表 | 85L1-100V | 6 | 件 | 171
70 | 电压表 | 46L1-450V | 3 | 件 | 85.5
71 | 直流电流表 | 85C1-A-30A | 10 | 件 | 180
72 | 电流表 | 1T1-A-30/5 | 2 | 件 | 39
73 | 电流表 | 62F2A-200/5 | 2 | 件 | 14
74 | 电流表 | 1T1A-10 | 2 | 件 | 34
75 | 电流表 | 1T1A-20 | 9 | 件 | 148.5
76 | 绝缘电阻测试仪 | JDZ-1 | 1 | 件 | 553
77 | 混凝土回弹仪 | JZC-H | 2 | 件 | 2021
78 | 含氧正压控制板 | LG4100-MJ-2K | 1 | 件 | 22859.2
79 | 动圈表 | XCT-102 | 3 | 件 | 480
80 | 动圈表 | XCT-102 | 1 | 件 | 160
81 | 动圈表 | XCT-102 | 1 | 件 | 184
82 | 动圈表 | XG-102.300C | 1 | 件 | 218
83 | 膜合表 | YEJ-101-250MP | 1 | 件 | 54
84 | 称重显示控制器 | XK3141 | 2 | 件 | 13757.8
85 | 触摸屏 | PWS6600S-S | 2 | 件 | 2491
86 | 电磁吸铁 | YMX-75A-I | 40 | 件 | 23494
87 | 温度控制仪 | WK16D-190 | 1 | 件 | 52.5
88 | 吐丝机码盘弹性接手 |  | 2 | 件 | 14683
89 | 压力表 | 0-25Mpa 耐震 表盘100mm 表后接口 | 15 | 件 | 937.5
90 | 耐震压力表 | YN-100 0-16MPa | 1 | 件 | 154
91 | 压力表(电气) | C-9614265 | 2 | 件 | 837
92 | 压差开关 | YCK-M5 SG-A | 3 | 件 | 2064.3
93 | 压力开关 | 0 2 8 1050 | 2 | 件 | 9983.4
94 | 流量计/带接点 | S2-GL-20/10 | 1 | 件 | 6699
95 | 流量计/带接点 | S2-GL-20/10 | 1 | 件 | 6699
96 | 数字温度显示调节仪 | PID调节仪XMTH-191B | 3 | 件 | 616.5
97 | 温度表 | MSRT150/LJB | 7 | 件 | 1830.5
98 | LED显示屏系统 | CYD | 1 | 件 | 5542
99 | 吐丝机测震装置插头 | EK-04366 | 2 | 件 | 3566
100 | 键盘 | FOXBORO AW51D | 2 | 件 | 2060
101 | 鼠标 | FOXBORO AW51D | 2 | 件 | 408
102 | 光纤跳线 | 9.3/125μm | 2 | 件 | 24
103 | 吊车对讲分机 | TBD-3D/精整频点 | 4 | 件 | 2760